透射电镜取材注意事项取材是电镜样品制备的第一步也是十分重要的一步。其操作成功与否直接关系到整个实验的成败。（样品收集前仍需联系制样指导老师，根据具体实验调整）

- 取材的基本要求：快、冷、小、净、准。

快就是指在血液未停止流动，未凝血前取材。因为一旦组织失去血流供应，细胞就处在缺氧状态，代谢发生改变，细胞内的一些酶将释放出来使细胞自溶，破坏超微结构形态。所以当组织离体后应即刻予以固定。

冷在取材时尽量保持低温操作,使酶的作用降低,减少对细微结构的影响。一般要求取材温度控制在0-4℃。

小由于受电镜固定液及包埋剂渗透速度的影响,因此一般不允许组织块的大小超过1mm³。取材时动作要轻,刀锋要利,切组织时刀片沿着一个方向切,避免任何牵拉和挤压造成的机械损伤。

净尽量少带血液和组织液进入固定液。但切忌用水直接冲洗可用缓冲液0.1M PBS或等渗盐水0.9%NS把表面的血液和组织液轻轻冲掉。

准取材时选择部位准确可靠,即取材的组织小块必须为要求观察的部位。

二、具体方法

1、常规组织

1.1动物组织

可以不用灌注固定,如果灌注固定,一定需要保证灌注质量。若灌注不充分，效果会比不灌注差。灌注液通常使用4%多聚甲醛与1%戊二醛混合液。

动物麻醉后,将所需要观察的组织取出,组织块可以比较大，用PBS冲洗表面血液与组织液，迅速投入4度预冷的2.5%戊二醛固定液中。在固定液中将样本切小成1mm³，转移到1.5ml尖头EP管中，加满固定液，4度固定过夜。

2.5%戊二醛用0.1molPBS稀释配置

指导老师：张雨辰  样品取材固定好后联系预约制样

电话15306574588（微信同号码）